乌鲁木齐市生态环境局关于2021年8月31日拟作出的建设项目环境影响评价文件

批复决定的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对下列建设项目环境影响报告表作出批复决定。为保证此次审议工作的严肃性和公正性，现将各建设项目环境影响报告表的基本情况予以公示。公示期为2021年8月31日-2021年9月6日。

联系电话：0991-3835684

通讯地址：乌鲁木齐市新市区四平路2288号创新广场政务大厅

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评单位 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 九天河燃气锅炉房热源改扩建工程项目 | 乌鲁木齐市新市区洞庭路252号 | 乌鲁木齐热力（集团）有限公司 | 乌鲁木齐天之宇环保科技有限公司 | 该项目投资2160.26万元，环保投资55.2万元，在乌鲁木齐市新市区洞庭路252号，新建2台29MW的供暖用燃气热水锅炉用于冬季供暖。供暖面积84.6万㎡，项目须配套建设低氮燃烧系统及在线监测设备。 | - （一）燃气锅炉须配套安装低氮燃烧器，合理布局烟气排放口，确保二氧化硫、氮氧化物等污染物排放浓度满足乌鲁木齐市《燃气锅炉大气污染物排放标准》（DB6501/T001-2018）表1中在用锅炉大气污染物排放限值要求，颗粒物等污染物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值要求，排气筒高度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）相应要求。 - （二）项目锅炉排水、软水设备反冲洗水排入市政下水管网，最终进入城市污水处理厂处理。 - （三）选用低噪声设备，并采取屏蔽、隔声、减振等措施，确保噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 - （四）做好各类固体废物收集、储存、综合利用和处置工作。项目产生的废离子交换树脂等危险废物交由有危废处理资质的单位规范处置，危废的暂存、转移、外运管理须严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物转移联单管理办法》相关要求。 |

听证权利告知：依据《行政许可法》，自公示起五日内，申请人、利害关系人可对拟做出批准建设项目环境影响评价文件的决定要求听证。