## 二次供水
2025年供水单位水质国家随机监督抽查信息汇总表 二次供水单位
单位名称 | 6项水质指标 | 色度 |  | 浑浊度 |  | 臭和味 |  | 肉眼可见物 |  | PH |  | 消毒剂余量
|  | 检测单位数 | 合格单位数 | 检测单位数 | 合格单位数 | 检测单位数 | 合格单位数 | 检测单位数 | 合格单位数 | 检测单位数 | 合格单位数 | 检测单位数 | 合格单位数
新疆广厦物业服务有限公司 | 合格 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格
新疆瑞豪国际酒店有限责任公司 | 合格 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格
碧桂园生活服务集团股份有限公司乌鲁木齐分公司（碧桂园幸福印记） | 合格 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格
碧桂园生活服务集团股份有限公司乌鲁木齐分公司（碧桂园天玺） | 合格 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格
美林花园小区 | 合格 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格
乌鲁木齐浩雅寓园清洁服务有限公司 | 合格 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格
成都万科物业服务有限公司乌鲁木齐分公司（万科四季花城3号楼水泵房）乌鲁木齐市新市区文光路228号 | 合格 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格
成都万科物业服务有限公司乌鲁木齐分公司（万科城市之光4号楼水泵房）乌鲁木齐市新市区东站路228号 | 合格 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格
新疆广厦物业服务有限公司（航空家园） | 合格 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格
新疆广厦物业服务有限公司（汇润城南区） | 合格 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格

## 集中式供水
农村集中式供水单位
单位名称 | 6项水质指标 | 色度 |  | 浑浊度 |  | 臭和味 |  | 肉眼可见物 |  | PH |  | 消毒剂余量
|  | 检测单位数 | 合格单位数 | 检测单位数 | 合格单位数 | 检测单位数 | 合格单位数 | 检测单位数 | 合格单位数 | 检测单位数 | 合格单位数 | 检测单位数 | 合格单位数
哈族新村供水工程出厂水 | 合格 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格
河西供水点 | 合格 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格
安宁渠供水点 | 合格 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格
青湖供水点 | 合格 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格
保昌堡供水点 | 合格 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格

## 现制现售
现制现售饮用水单位
单位名称 |  | 8项水质指标 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH | 耗氧量
新疆玉泉净水科技有限公司 | 映水名苑 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
| 铁九街铁职院小区 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
昌吉市仟人店商贸有限责任公司 | 轻校铁路局校区家属院 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
| 新市区华士丹小区 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
新疆水健亿健康产业发展有限公司 | 新市区汇轩园物业门口直饮水机 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
| 新市区汇轩园大门口直饮水机 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
新疆泺源科技有限公司 | 金科集美天辰5号楼下直饮水机 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
| 金科集美天辰1号楼下直饮水机 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
新疆亿安合环保科技有限公司 | 御园公馆A区直饮水机 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
| 御园公馆B区直饮水机 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格